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	附  註

	紙  張
	1.無光澤的紙張，
2.大小為A4（210mm×297mm），
3.以雷射印表機列印。
	

	格  式
	1.每頁上下各空21mm，左右各空18mm，
2.題目、作者姓名、與作者所屬單位為一欄格式，
3.摘要以下為兩欄格式，
4.各頁（包括最後一頁）兩欄長度盡量調整一樣。
5.兩欄格式之欄寬應相同，兩欄間隔為5mm，
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	字  型
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	摘  要
(Abstract）
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	不包含數學式子與圖表

	關鍵字

(Keywords)
	選擇10個以內的關鍵字來表達論文談論的內容。
	

	單  位
	原則使用MKS制，如公尺、公斤、秒、安培…等，但若習慣上使用的單位（如：3.5〞磁碟機），則可用原單位。
	

	圖  表
	1.較大圖形或表格可橫跨左右兩欄，但不可超出規定的邊界。
2.圖形的標題應放在圖形的下方，表格的標題應放在表格的上方。
3.在標題之前，中文用 圖1、英文用Fig.1，圖座標之標示與說明要清楚，且單位要在小括號中，如電流大小（A）。
	

	參考文獻
	文中參考文獻註明方式如[1]。
	所列參考文獻必須完整、正確、且格式一致。

	數學式
	1.在數學式中的符號應在數學式出現之前或下方立刻說明。
2.每式在欄之最右端標示號碼如（1），文中用（1）來指明式子，但在句子開頭則中文用式（1）、英文用Equation（1）。
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摘要

遠距居家照護是運用無線傳輸技術，將病患或老人活動中的生理資料取得，不僅可節省往來醫療機構的時間，並可提升醫療資源的利用。本文利用微控制器為控制核心，將心電監測器擷取的信號，利用Zigbee無線傳輸方式，將所擷取的生理信號傳送至電腦上，並在電腦上顯示病患或老人的心電圖。當病患或老人在家中時，可利用Zigbee無線傳輸器，將生理信號透過網路傳送到遠端的監護主機。因此，監護主機可顯示並記錄遠端病患的病情。當病患在醫院時，也可利用此系統將病患的心電狀況傳送到醫院監護主機。因此，醫院中的監護主機即可遠端監控與即時診查多位在不同住所(含在醫院內)病患的即時心電狀況。

關鍵字：居家照護、無線傳輸、微控制器。

Abstract

Remote home-care means apply wirelessly transmits technology to care for the patient, and then they can send the physiological parameter to the medical organization or researcher on internet. Senior man alone or chronic patient, if they can be looked after on home care system, so it can reduce time to go to medical organization, and can improve the use of medical resources. Our implementation method is to use the microcontroller monitor machine of the heart signal to pick the heart signal of the patient. And we use the Zigbee module to transmit the picked signal of heart patient to PC by wireless method. Then, we display the electrocardiogram of the patient at PC. When those patients are either at home or hospital, they can use the Zigbee module to deliver the heart signal of the patient to the host guardianship of the hospital by wireless Internet network.

Keywords: home-care, wirelessly transmit, microcontroller.

一、前言

根據衛生署公佈2005年台灣地區十大死因的統計，心臟血管疾病高居國人十大死亡原因的第二及第三位[l]，病患年齡尤其以六十五歲老年人居多，且現今環境更處於高競爭的科技化年代，生活壓力大，加上肥胖、缺乏運動、抽煙及偏好高熱量的飲食，都使得心臟病的好發率升高，發作年齡也有愈來愈年輕化的傾向。因此心臟血管疾病的防治，將日益迫切且十分重要[2]。

二、遠距居家照護系統架構
利用生理信號監測器擷取心電信號，並透過無線技術將信號傳送到遠端的監控主機如圖1所示。

監護中心的監控主機可一次顯示多位病患的心電信號，而且監控主機有危機辨別功能，自動提醒監護人員可能發生的危機。圖2.所示為心電信號量測方塊圖，心電信號經由電極貼片進入到類比量測電路，由於所要量測的心電信號（ECG）特性為：振幅約0.02 mV 至5 mV，其頻率是介於0.05 Hz 至200 Hz 間[10]，所以我們針對在這頻帶之間做放大，並將這些頻帶以外的信號做衰減，前置放大器採用儀表放大器。
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圖1  無線心電量測系統

Zigbee傳輸模組採用Jennic的JN5121晶片，具有下列特色：
1. 合乎2.4GHz、IEEE802.15.4的標準規範。
2. 具備加密處理器（128位元，AES演算法）。
3. 整合電源管理功效，以及休眠用的振盪器，以供低功率運作用。
4. 晶片內具有工作電壓自動因應調節的能力（2.2V～3.6V），適合用電池運作。
5. 接收用電：小於50mA。
6. 發送用電：小於45mA。
7. 接收器靈敏度：-90dBm。
8. 發送功率：0dBm。
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